Title: Производственная программа
Author: Olga
Company: ***

Основные показатели производственной программы 
 ОАО "Стройкерамика" на оказание услуг 
в сфере водоснабжения на 2010 год

№ п/п | Наименование показателей | 2010 год
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1. | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) | 57,375
1.1.2. | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) | 55,026
| в т.ч.    - населению | 42,836
| - бюджетным организациям | 4,015
| - прочим потребителям | 8,175
1.1.3. | Объем потерь (тыс.куб.м) | 2,349
| Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) | 55,026
| Уровень потерь (%) | 4,1%
| Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) | 3,5
| расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) | 4,68
1.1.4. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 0,822
| Справочно:  диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 0,822
| Коэффициент потерь (тыс. куб. м/км) | 2,85
2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 100,00%
| Плановое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры  водоснабжения (ед.), в том числе: | 48
| Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: | 48
2.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8256
3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 13,3
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 3
3.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 48,3