Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в ТСЖ «Васильевский» на 2014 год

| № п/п | Содержание каждой работы | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение поставки в дом холодной питьевой воды и водоотведения сточных вод | постоянно |
| 2 | Обеспечение поставки в дом электроэнергии | постоянно |
| 3 | Обеспечение поставки в дом тепловой энергии и горячей воды | постоянно |
| 4 | ТО внутридомовых газопроводов | 1 раз в год |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт системы ГВС, ХВС, канализации | постоянно |
| 6 | Консервация системы отопления | май |
| 7 | Промывка и опрессовка системы отопления | июль-август |
| 8 | Расконсервация системы отопления | сентябрь |
| 9 | Поверка общедомовых приборов учета | июнь-август |
| 10 | Передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации | 1 раз в месяц |
| 11 | Техобслуживание и текущий ремонт общедомового эл/оборудования | постоянно |
| 12 | Замена лампочек в местах общего пользования | постоянно |
| 13 | Замена общедомового счетчика эл/энергии | январь-февраль |
| 14 | Проверка и прочистка вентканалов | апрель, октябрь |
| 15 | Обслуживание контейнерной площадки | постоянно |
| 16 | Вывоз ТБО | постоянно |
| 17 | Хранение и ведение технической документации | постоянно |
| 18 | Уборка и содержание прилегающей к дому территории | постоянно |
| 19 | Содержание и уход за элементами благоустройства и озеленения | апрель-сентябрь |
| 20 | Уборка подъездов | 1 раз в неделю |
| 21 | Устранение ававрий на сетях канализации, ГВС, ХВС | постоянно |
| 22 | Очистка кровли от снега и наледи | зима, весна |
| 23 | Ремонт водосточной системы | апрель-май |
| 24 | Текущий ремонт кровли | Июнь-август |
| 25 | Текущий ремонт конструктивных элементов дома (крыльца, входы в подъезды и т. д.) | постоянно |
| 26 | Передача отчетности в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, фонд Социального страхования | 1 раз в квартал |
| 27 | Установка датчиков движения на первых этажах в подъездах | апрель-май |
| 28 | Обслуживание домофона | постоянно |
| 29 | Плановые осмотры | весна, осень |
| 30 | Благоустройство детской площадки | лето |
| 31 | Прочие хозяйственные и непредвиденные работы | по мере необход. |