Приложение № 2

к ДОГОВОРУ управления многоквартирным домом

от «___» _______ 20___ г.

Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома по адресу: ул. Васильева 4 «а».

Осмотр общего имущества

- выявление и устранение неисправностей,

- составление актов осенних и весенних,

- внеплановые осмотры, разработки планов и мероприятий.

Содержание внутридомовых сетей электроснабжения

- устранение неисправности электротехнических устройств в общем имуществе,

- проведение планово-предупредительного ремонта.

Содержание внутридомовых сетей

- обслуживание узлов холодной воды, канализации, регулировочных устройств,

- устранение неисправности в системе водоснабжения,

- прочистка общедомовой канализации (по мере необходимости),

- проверка средств измерения,

- подготовка к отопительному сезону,

- регулировка, промывка, испытание систем центрального отопления,

- утепление трубопроводов общедомовых инженерных сетей.

Общее техническое обслуживание

- обслуживание вентканалов, проверка наличия тяги в вентиляционных каналах (в установленные сроки),

- техобслуживание газопроводов в границах ответственности,

- набивка сальников в вентилях, задвижках, на общедомовых инженерных сетях.

Содержание и ремонт придомовой территории, помещений общего имущества

- освещение помещений мест общего пользования,

- уборка и очистка прилегающей к дому территории, в границах отведенного земельного участка,

- содержание и уход за элементами благоустройства и озеленения,

- удаление снега и наледи с крыши здания и входов,

- обслуживание контейнерных площадок,

- вывоз твердых бытовых отходов.

Текущий ремонт имущества многоквартирного дома, ремонт конструктивных   элементов и инженерных коммуникаций

- мелкий ремонт над входами в подъезды в подвалы,

- ремонт отдельных элементов крылец, являющихся общедомовым имуществом,

- ремонт гидроизоляции по периметру здания,

- восстановление отделки стен, потолков, отдельными участками в подъездах, технических помещениях, и входах, других помещениях, являющихся общедомовым имуществом.

Прочие расходы

- хранение и ведение технической документации,

- заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД,

- осуществление контроля качества выполненных работ,

- оплата электроэнергии МОП,

- начисление и сбор платы за содержание и ремонт.

| Товарищество | Собственник |
| --- | --- |
| ТСЖ «Васильевский» | ________________________________ |
| Председатель правления _________________ / ________________ | ______________________ / _________________ |