Отчет о выполнении плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в ТСЖ «Васильевский» за 2014 год

| № п/п | Содержание каждой работы | Сроки исполнения | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение поставки в дом холодной питьевой воды и водоотведения сточных вод | постоянно | Исполнено в срок |
| 2 | Обеспечение поставки в дом электроэнергии | постоянно | Исполнено в срок |
| 3 | Обеспечение поставки в дом тепловой энергии и горячей воды | постоянно | Исполнено в срок |
| 4 | ТО внутридомовых газопроводов | 1 раз в три года | Не проводилось |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт системы ГВС, ХВС, канализации | постоянно | Исполнено в срок |
| 6 | Консервация системы отопления | май | Исполнено в срок |
| 7 | Промывка и опрессовка системы отопления | июль-август | Исполнено в срок |
| 8 | Расконсервация системы отопления | сентябрь | Исполнено в срок |
| 9 | Поверка общедомовых приборов учета | июнь-август | Исполнено в срок |
| 10 | Передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации | 1 раз в месяц | Исполнено в срок |
| 11 | Техобслуживание и текущий ремонт общедомового эл/оборудования | постоянно | Исполнено в срок |
| 12 | Замена лампочек в местах общего пользования | постоянно | Исполнено в срок |
| 13 | Замена общедомового счетчика эл/энергии | январь-февраль | Исполнено в срок |
| 14 | Проверка и прочистка вентканалов | апрель, октябрь | Исполнено в срок |
| 15 | Обслуживание контейнерной площадки | постоянно | Исполнено в срок |
| 16 | Вывоз ТБО | постоянно | Исполнено в срок |
| 17 | Хранение и ведение технической документации | постоянно | Исполнено в срок |
| 18 | Уборка и содержание прилегающей к дому территории | постоянно | Исполнено в срок |
| 19 | Содержание и уход за элементами благоустройства и озеленения | апрель-сентябрь | Исполнено в срок |
| 20 | Уборка подъездов | 1 раз в неделю | Исполнено в срок |
| 21 | Устранение аварий на сетях канализации, ГВС, ХВС | постоянно | Исполнено в срок |
| 22 | Очистка кровли от снега и наледи | зима, весна | Исполнено в срок |
| 23 | Ремонт водосточной системы | апрель-май | Исполнено в срок |
| 24 | Текущий ремонт кровли | Июнь-август | Исполнено в срок |
| 25 | Текущий ремонт конструктивных элементов дома (крыльца, входы в подъезды и т. д.) | постоянно | Исполнено в срок |
| 26 | Передача отчетности в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, фонд Социального страхования | 1 раз в квартал | Исполнено в срок |
| 27 | Установка датчиков движения на первых этажах в подъездах | апрель-май | Исполнено в срок |
| 28 | Обслуживание домофона | постоянно | Исполнено в срок |
| 29 | Плановые осмотры | весна, осень | Исполнено в срок |
| 30 | Благоустройство детской площадки | лето | Исполнено в срок |
| 31 | Прочие хозяйственные и непредвиденные работы | по мере необход. | Исполнено в срок |